| **GROUPE** | **METHODE** | **BASEE SUR** | **ACTE ET PRINCIPE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | M10-037 | NBN T96-102 | Le mesurage de la pollutionde l'air dans les lieux de travail/ le mesurage de la concentration des fibres d'amiante (méthode de la membrane filtrante et microscopie à contraste de phase) |
| 6 | M10/032 | HSG 248 | Identification d'amiante dans les matériaux (microscopie à polarisation et dispersion de couleurs) |